**食品安全定量检测实验室建设**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目分类** | **名称** | **价格（元）** | **备注** |
| **基本装备** | 实验服、手套、口罩、鞋套 | / | 赠送一套 |
| **仪器** | 酶标仪 | 国产2-3万，美国进口6-8万 | / |
| 量子点分析仪 | 3-6万 | 自主研发品牌 |
| 振荡器 | 600 | / |
| 均质器 | 200 | 打粉可过20目筛 |
| 氮吹仪 | 4000 | 根据使用情况自选 |
| 常温离心机 | 4000 | 转头容纳50ml离心管 |
| 天平 | 100元 | 感量0.01 g |
| 培养箱 | 3000 | 20-50℃可调 |
| **耗材** | 刻度移液枪 | 单道300元；8道进口8000元 | 1 µL～10µL、10 µL～100µL、100 µL～1000µL、  8道排枪30µL～300µL |
| 温度计 | / | 10～50℃ |
| 离心管 | / | 2ml,5 mL, 50 mL |
| 刻度移液管 | / | 5 mL、10mL |
| 塑料瓶或者玻璃瓶 | / | 5ml、 20ml、 50ml、100ml、500ml |
| 塑料洗瓶 | / | 500ml |
| 不掉屑毛巾或者纸巾 | / | / |
| 玻璃皿或者排槽 | / | / |
| 废液桶、垃圾箱 | / | / |
| 合计 | 200元 |  |
| **试剂** | 桶装纯化水 | / | / |
| 1M盐酸 | / | / |
| 1M氢氧化钠 | / | / |
| 甲醇、正己烷 | / | / |
| 合计 | 100元 | / |

定量实验室委托建设总费用合计 5-8万，让您省心省力省钱，细致入微无漏拉。