抗阿奇霉素单克隆抗体说明书

【中文名称】抗阿奇霉素单克隆抗体

【英文名称】Resistance to azithromycin monoclonal antibodies

【货    号】LD-KSS-1090

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgG2a

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:400000 以上

【IC50】0.3-0.9ppb

【胶体金灵敏度】3ppb，完全消线

【蛋白浓度】5mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4

【储存条件】-20℃以下

【有效期】3 年，避免反复冻融

【有效期】5 年，-70℃以下保存

【相关产品】抗林可霉素单克隆抗体，抗红霉素单克隆抗体，抗新霉素单克隆抗体，抗妥布霉素单克隆抗体等抗体。