甲氧苄啶为白色或类白色结晶性粉末；无臭，味苦。本品在氯仿中略溶，在乙醇或丙酮中微溶，在水中几乎不溶；在冰醋酸中易溶。适用于呼吸道感染、老年性慢性支气管炎、菌痢、泌尿系统感染、肠炎、伤寒、疟疾等症。 用作饲料添加剂，与磺胺类药物及抗生物并用时具有明显增效作用，可增加十至数十倍的效果。

鼠抗甲氧苄啶单克隆抗体说明书

【中文名称】鼠抗甲氧苄啶单克隆抗体

【英文名称】Anti-Trimethoprim monoclonal antibody

【货    号】LD-Ab0237

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgA

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:300000 以上

【IC50         】  0.2ppb（µg/Kg）

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下，3年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗氨苄西林单克隆抗体；鼠抗青霉素G单克隆抗体；鼠抗头孢喹肟单克隆抗体；鼠抗头孢匹林单克隆抗体；鼠抗杆菌肽单克隆抗体

甲氧苄啶抗原说明书

【中文名称】甲氧苄啶全抗原

【英文名称】Trimethoprim holoantigen

【货    号】LD-Ag0237

【蛋白载体】BSA/OVA/KLH

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:30000以上

【免疫层析效价】 1:40以上，偶联比大于1:60

【蛋白浓度】5.0 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4无防腐剂

【储存条件】-20℃以下

【有效期】2年，避免反复冻融