抗蓖麻毒素配对单克隆抗体说明书

【产品名称】：抗蓖麻毒素配对单克隆抗体说明书

【配对株号】：4H6和5B7       5B6和11C3

【特异性】：细胞株4H6,细胞株5B7和细胞株5B6识别RCA60的a链，细胞株5B6也与RCA120交叉反应。细胞株11C3识别RCA60的b链，配对细胞株5B6和11C3的RCA60 的检测极限为100pg/ml，RCA120无交叉反应。

【亚型】 ：IgG1 IgG2a

【应用方法】：ELISA

【净化】：蛋白色谱分析

【稀释液】：pbs PH7.4  0.09%叠氨化钠

【存储条件】：-20℃

【材料安全注意事项】：这种产品只供研究用，在处理这种材料时，应遵循标准的实验室做法。产品中含有叠氮化钠作为防腐剂，虽然叠氮化钠的含量很小，但在处理这种产品时必须适当注意。