玉米赤酶烯酮可溶于极性有机溶剂和稀碳酸氢钠溶液。微溶于水。玉米赤霉烯酮具有雌激素作用，主要作用于生殖系统，可使家畜，家禽和实验小鼠产生雌性激素亢进症。

鼠抗玉米赤酶烯酮单克隆抗体说明书

【中文名称】鼠抗玉米赤酶烯酮单克隆抗体

【英文名称】Mouse monoclonal antibody against zearalenone

【货    号】LD-Ab0184

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgG1

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:200000 以上

【IC50 】0.2ppb（µg/Kg）

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4  不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下3 年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗玉米赤酶烯酮单克隆抗体；鼠抗黄曲霉毒素总量单克隆抗体；鼠抗黄曲霉毒素M1单克隆抗体

玉米赤酶烯酮抗原说明书

【中文名称】玉米赤酶烯酮全抗原

【英文名称】Zearalenone whole antigen

【货    号】LD-Ag0184

【蛋白载体】BSA/OVA/KLH

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:30000以上

【免疫层析效价】 1:40以上，偶联比大于1:60

【蛋白浓度】5.0 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4无防腐剂

【储存条件】-20℃以下

【有效期】2年，避免反复冻融