醋酸甲羟孕酮是白色或类白色结晶性粉末，在三氯甲烷中极易溶解，在丙酮中溶解，在乙酯中略溶，在无水乙醇中微溶，在水中不溶。

鼠抗醋酸甲羟孕酮单克隆抗体说明书

【中文名称】鼠抗醋酸甲羟孕酮单克隆抗体

【英文名称】Mouse monoclonal antibody against medroxyprogesterone acetate

【货    号】LD-Ab0018

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgA

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:300000 以上

【IC50  】  0.05ppb（µg/Kg）

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4  不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下，3 年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗睾酮单克隆抗体；鼠抗雌三醇单克隆抗体；鼠抗醋酸甲羟孕酮单克隆抗体；鼠抗诺龙单克隆抗体；鼠抗孕酮单克隆抗体；鼠抗雌酮单克隆抗体

醋酸甲羟孕酮抗原说明书

【中文名称】醋酸甲羟孕酮全抗原

【英文名称】Medroxyprogesterone Acetate Whole Antigen

【货    号】LD-Ag0018

【蛋白载体】BSA/OVA/KLH

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:30000以上

【免疫层析效价】 1:40以上 ，偶联比大于1:60

【蛋白浓度】5.0 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4无防腐剂

【储存条件】-20℃以下

【有效期】2年，避免反复冻融