生长激素（HGH）是一种肽类激素。其结构为一百九十一单链肽，含有191个氨基酸分子，由垂体中的生长激素细胞合成、存储和分泌。通过重组DNA技术制造的生长激素简称rhGH。可以促进动物和人的发育以及细胞的增殖。临床上生长激素被用于治疗儿童生长迟缓和成人的生长激素不足。

鼠抗生长激素单克隆抗体说明书

【中文名称】鼠抗生长激素单克隆抗体

【英文名称】Rats anti-growth hormone monoclonal antibody

【货    号】LD-Ab0188

【株    号】21D3

【特异性】细胞株21D3与重组人和天然人hgh反应，kd=10-9m，与hprl、fsh、lh和胰岛素无交叉反应。间接酶联免疫吸附试验的特异性抗体滴度为1:1000 000。

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgG1

【物理性状】液体，避免反复冻融

【应用】不同免疫化学技术检测生长激素；

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:200000 以上

【纯化 】蛋白色谱分析

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下3 年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗生长激素单克隆抗体；鼠抗孕酮单克隆抗体；鼠抗泌乳素单克隆抗体

【材料安全注意事项】本产品仅供研究使用。产品中含有叠氨酸钠作为防腐剂，处理时适当注意。

生长激素抗原说明书

【中文名称】生长激素全抗原

【英文名称】Growth hormone antigen

【货    号】LD-Ag0188

【蛋白载体】BSA/OVA/KLH

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:30000以上

【免疫层析效价】 1:40以上，偶联比大于1:60

【蛋白浓度】5.0 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4无防腐剂

【储存条件】-20℃以下

【有效期】2年，避免反复冻融