喹乙醇,属喹恶啉类,又名喹酰胺醇,商品名倍育诺、快育灵等,是一种化学合成抗菌促生长剂。喹乙醇的物理性质本品为淡黄色结晶粉末,无臭、味苦;溶于沸水,微溶于冷水,不溶于一般有机溶剂;该物质很稳定,对热不敏感,但其纯品对光敏感,光照使其分解为棕色或深棕色。

鼠抗喹乙醇单克隆抗体说明书

【中文名称】鼠抗喹乙醇单克隆抗体

【英文名称】Mouse anti-quinolone monoclonal antibody

【货    号】LD-Ab0034

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgA

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:200000 以上

【IC50  】0.8ppb（µg/Kg）

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下，3 年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗喹乙醇代谢物单克隆抗体；鼠抗喹烯酮单克隆抗体；鼠抗喹乙醇单克隆抗体

喹乙醇抗原说明书

【中文名称】喹乙醇全抗原

【英文名称】Olaquindol antigen

【货    号】LD-Ag0034

【蛋白载体】BSA/OVA/KLH

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:30000以上

【免疫层析效价】 1:40以上，偶联比大于1:60

【蛋白浓度】5.0 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4无防腐剂

【储存条件】-20℃以下

【有效期】2年，避免反复冻融