马喷特罗是一种分子量为361.2305496的化学物质

鼠抗马喷特罗单克隆抗体说明书

【中文名称】鼠抗马喷特罗单克隆抗体

【英文名称】Mouse anti-mapenterol monoclonal antibody

【货    号】LD-Ab009

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgA

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:300000 以上

【IC50 】0.1ppb（µg/Kg）

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下，3 年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗莱克多巴胺单克隆抗体；鼠抗沙丁胺醇单克隆抗体；鼠抗马喷特罗单克隆抗体；鼠抗西马特罗单克隆抗体；鼠抗氯丙嗪单克隆抗体；鼠抗可乐定单克隆抗体

马喷特罗抗原说明书

【中文名称】马喷特罗全抗原

【英文名称】Marpenterol whole antigen

【货    号】LD-Ag009

【蛋白载体】BSA/OVA/KLH

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:30000以上

【免疫层析效价】 1:40以上，偶联比大于1:60

【蛋白浓度】5.0 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4无防腐剂

【储存条件】-20℃以下

【有效期】2年，避免反复冻融