溴布特罗：其硫酸盐为白色或近白色的结晶性粉  末。无臭，味微苦。略溶于水，可溶于乙醇，微溶于乙醚。折射率：1.603闪点：229.7ºC密度：1.591g/cm3沸点：456.2ºCat760mmHg

鼠抗溴布特罗单克隆抗体说明书

【中文名称】鼠抗溴布特罗单克隆抗体

【英文名称】Mouse anti-bromobuterol monoclonal antibody

【货    号】LD-Ab0010

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgG2

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:200000 以上

【IC50 】0.05ppb（µg/Kg）

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下，3 年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗莱克多巴胺单克隆抗体；鼠抗沙丁胺醇单克隆抗体；鼠抗溴布特罗单克隆抗体；鼠抗西马特罗单克隆抗体；鼠抗氯丙嗪单克隆抗体；鼠抗可乐定单克隆抗体

溴布特罗抗原说明书

【中文名称】溴布特罗全抗原

【英文名称】Bromobuterol whole antigen

【货    号】LD-Ag0010

【蛋白载体】BSA/OVA/KLH

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:30000以上

【免疫层析效价】 1:40以上，偶联比大于1:60

【蛋白浓度】5.0 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4无防腐剂

【储存条件】-20℃以下

【有效期】2年，避免反复冻融