三唑醇无色晶体。外消旋物A，熔点约138.2℃，蒸气压10mPa（90℃）。溶解性（20℃）：水62mg/L，二氯甲烷、异丙醇100～200g/L，已烷0.1～1.0g/L，甲苯20～50g/L；外消旋物B，熔点133.5℃，蒸气压20mPa（90℃）。溶解性：水32mg/L(20℃)，二氯甲烷、异丙醇100～200g/L，已烷0.1～1.0g/L，甲苯10～20g/L。大鼠急性经口LD50约700mg/kg。

鼠抗三唑醇单克隆抗体说明书

【中文名称】鼠抗三唑醇单克隆抗体

【英文名称】Mouse monoclonal antibody against triadimenol

【货    号】LD-Ab405

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgG

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:200000 以上

【IC50  】5ppb（µg/Kg）

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下，3年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗吡虫啉单克隆抗体；鼠抗噻虫啉单克隆抗体；鼠抗百菌清单克隆抗体

三唑醇抗原说明书

【中文名称】三唑醇全抗原

【英文名称】Three azole alcohol-Protein Conjugate

【货    号】LD-Ag405

【蛋白载体】牛血清白蛋白/卵清白蛋白/匙孔血蓝蛋白BSA/OVA/KLH

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:30000以上

【免疫层析效价】 1:40以上，偶联比大于1:60

【蛋白浓度】5.0 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4无防腐剂

【储存条件】-20℃以下

【有效期】2年，避免反复冻融