三唑酮为无色固体，熔点82-83℃，有特殊芳香味，蒸气压0.02mPa(20℃)，0.06mPa (25℃)，密度1.22(20℃)， KowlogP=3.11，溶解度水64mg/L(20℃)，中度溶于许多有机溶剂。

鼠抗三唑酮单克隆抗体说明书

【中文名称】鼠抗三唑酮单克隆抗体

【英文名称】Mouse Monoclonal Antibody Against Triadimefon

【货    号】LD-Ab0230

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgG

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:200000 以上

【IC50 】 5ppb（µg/Kg）

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4  不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下，3 年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗百菌清单克隆抗体；鼠抗噻虫嗪单克隆抗体；鼠抗噻虫啉单克隆抗体；鼠抗吡虫啉单克隆抗体；鼠抗甲霜灵单克隆抗体；鼠抗异丙威单克隆抗体

三唑酮偶联全抗原说明书

【中文名称】三唑酮偶联全抗原

【英文名称】Triadimefon-Protein Conjugate

【货    号】LD-Ag0230

【蛋白载体】牛血清白蛋白/卵清白蛋白/匙孔血蓝蛋白BSA/OVA/KLH

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:30000以上

【免疫层析效价】 1:40以上，偶联比大于1:60

【蛋白浓度】5.0 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4无防腐剂

【储存条件】-20℃以下

【有效期】2年，避免反复冻融