甲硝唑免疫抗原 免疫专用完全偶联抗原说明书

【中文名称】甲硝唑免疫抗原 免疫专用完全偶联抗原

【英文名称】ABZ-KLH/ ABZ-BSA

【物理性状】液体或者冻干固体

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:100000以上

【蛋白浓度】3.7 mg/ml-18.6 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4

【纯度】95%以上

【有效期】2年，避免反复冻融

【用途】免疫完全抗原，专门用于动物免疫制备高亲和力抗体使用

【相关产品】纳他霉素免疫全抗原、 莫能菌素免疫全抗原、  万古霉素免疫全抗原