百菌清免疫抗原 免疫专用完全偶联抗原说明书

【中文名称】百菌清免疫抗原 免疫专用完全偶联抗原

【英文名称】2-NP-SEM-KLH/ 2-NP-SEM-BSA

【物理性状】液体或者冻干固体

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:100000以上

【蛋白浓度】3.7 mg/ml-18.6 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4

【纯度】95%以上

【有效期】2年，避免反复冻融

【用途】免疫完全抗原，专门用于动物免疫制备高亲和力抗体使用

【相关产品】多菌灵免疫全抗原、 吡虫啉免疫全抗原、  毒死蜱免疫全抗原、乙草胺免疫全抗原、啶虫脒免疫全抗原、克百威免疫全抗原、氟虫腈免疫全抗原等