地克珠利免疫抗原 免疫专用完全偶联抗原说明书

【中文名称】地克珠利免疫抗原 免疫专用完全偶联抗原

【英文名称】DLZ-KLH/DLZ-BSA

【物理性状】液体或者冻干固体

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:100000以上

【蛋白浓度】3.7 mg/ml-18.6 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4

【纯度】95%以上

【有效期】2年，避免反复冻融

【用途】免疫完全抗原，专门用于动物免疫制备高亲和力抗体使用

【相关产品】四环素免疫全抗原、多四环素免疫全抗原、  四环素类免疫全抗原