检测保健品及化妆品中甲基睾酮快速检测卡

【产品简介】

本产品为甲基睾酮胶体金快速定性检测卡，试纸条 ，用于定性检测保健品及化妆品中甲基睾酮残留，整个检测过程（包括样本前处理）检测保健品及化妆品样本需要约5分钟，检测保健品及化妆品的检测限为1ppm。

检测保健品及化妆品定性快速检测卡相关产品如下：

以下产品均可定制荧光、量子点定量检测卡：

糖皮质激素快速检测卡  雌二醇快速检测卡  雌三醇快速检测卡  己烯雌酚快速检测卡  睾酮快速检测卡  甲基睾酮快速检测卡  苯二氮唑类快速检测卡  地西泮快速检测卡  西地那非快速检测卡  他达拉非快速检测卡  阿伐那非快速检测卡  西布曲明快速检测卡  酚酞快速检测卡  安乃近快速检测卡  甲硝唑快速检测卡  氢氯噻嗪快速检测卡  美洛昔康快速检测卡