HRP-SPA辣根过氧化物酶-葡萄球菌A蛋白偶联物说明书

【产品编码】LD038

【中文名称】辣根过氧化物酶-葡萄球菌A蛋白

【英文名称】（HRP-SPA）

【物理性状】液体、固体两种， 淡红色溶液或粉末

【ELISA效价】 推荐效价1K-1W

【蛋白浓度】2mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4+稳定保护剂

【储存条件】-20℃以下

【有效期】5年，避免反复冻融