氢氯噻嗪，为白色结晶粉末，密度：1.693g/cm3，熔点：273 °C，沸点：577ºC at 760mmHg，闪点：302.7ºC，折射率：1.632，稳定性：稳定，但和强氧化剂不相容。储存条件：库房低温,通风,干燥

鼠抗氢氯噻嗪单克隆抗体说明书

【中文名称】鼠抗氢氯噻嗪单克隆抗体

【英文名称】Mouse Monoclonal Antibody Against Hydrochlorothiazide

【货    号】LD-Ab301

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgG

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:200000 以上

【IC50         】  1ppb（µg/Kg）

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4  不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下，3 年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗氨氯地平单克隆抗体；鼠抗西地那非单克隆抗体

氢氯噻嗪偶联全抗原说明书

【中文名称】氢氯噻嗪偶联全抗原

【英文名称】Hydrochlorothiazide-Protein Conjugate

【货    号】LD-Ag301

【蛋白载体】牛血清白蛋白/卵清白蛋白/匙孔血蓝蛋白BSA/OVA/KLH

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:30000以上

【免疫层析效价】 1:40以上，偶联比大于1:60

【蛋白浓度】5.0 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4无防腐剂

【储存条件】-20℃以下

【有效期】2年，避免反复冻融