皮质醇，亦称氢化可的松，又称氢皮质素或化合物F（compoundF），是从肾上腺皮质中提取出的是对糖类代谢具有最强作用的肾上腺皮质激素，即属于糖皮质激素的一种。

鼠抗皮质醇单克隆抗体说明书

【中文名称】鼠抗皮质醇单克隆抗体

【英文名称】Mouse Anti Cortisol Monoclonal Antibody

【货    号】LD-Ab0231

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgG

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:200000 以上

【IC50         】  1ppb（µg/Kg）

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4  不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下，3 年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗雌酮单克隆抗体；鼠抗生长激素单克隆抗体；鼠抗降钙素单克隆抗体

皮质醇偶联全抗原说明书

【中文名称】皮质醇偶联全抗原

【英文名称】Cortisol-Protein Conjugate

【货    号】LD-Ag0231

【蛋白载体】牛血清白蛋白/卵清白蛋白/匙孔血蓝蛋白BSA/OVA/KLH

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:30000以上

【免疫层析效价】 1:40以上，偶联比大于1:60

【蛋白浓度】5.0 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4无防腐剂

【储存条件】-20℃以下

【有效期】2年，避免反复冻融