鼠抗生长激素 (hGH) 配对单克隆抗体说明书

【中文名称】鼠抗生长激素 (hGH) 单克隆抗体

【英文名称】Monoclonal mouse anti-human growth hormone (hGH)

【货    号】LD-Ab023-9

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgG

【应  用】检测人类生长激素。三明治免疫分析（捕获-检测）推荐对：3G2-3B9（检测限50 pg/ml）。Applications: Detection of hGH. Recommended pair for sandwich immunoassay (capture – detection):3G2-3B9 (detection limit 50 pg/ml).

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:200000 以上

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4  不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下，3 年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗雌酮单克隆抗体；鼠抗促甲状腺激素单克隆抗体；鼠抗降钙素单克隆抗体；鼠抗黄体生成素单克隆抗体；鼠抗皮质醇单克隆抗体