鼠抗有机磷类单克隆抗体说明书

【中文名称】鼠抗有机磷类单克隆抗体

【英文名称】Mouse Anti Organophosphorus Monoclonal Antibody

【货    号】LD-Ab0248

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgG

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:200000 以上

【IC50         】  1-10ppb （µg/Kg）针对有机磷类农药

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4  不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下，3 年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗丁丙诺啡单克隆抗体；鼠抗百草枯单克隆抗体；鼠抗吗啡单克隆抗体；鼠抗多菌灵单克隆抗体；鼠抗甲霜灵单克隆抗体；鼠抗异丙威单克隆抗体

有机磷类偶联全抗原说明书

【中文名称】有机磷类偶联全抗原

【英文名称】Organophosphates-Protein Conjugate

【货    号】LD-Ag0248

【蛋白载体】牛血清白蛋白/卵清白蛋白/匙孔血蓝蛋白BSA/OVA/KLH

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:30000以上

【免疫层析效价】 1:40以上，偶联比大于1:60

【蛋白浓度】5.0 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4无防腐剂

【储存条件】-20℃以下

【有效期】2年，避免反复冻融