抗β-内酰胺酶单克隆抗体说明书

【中文名称】抗β-内酰胺酶单克隆抗体
【英文名称】Anti-β-Lactamase monoclonal antibody
【货 号】LD-RP-1004-2
【来 源】Balb/c 小鼠
【亚 型】IgG
【物理性状】液体，避免反复冻融
【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:400000 以上
【IC50】1-1.5 ppb
【Elisa 灵敏度】0.1ppb
【胶体金灵敏度】75ppb，完全消线
【蛋白浓度】6mg/ml
【缓冲液】0.01M PBS PH7.4
【储存条件】-20℃以下
【有效期】3 年，避免反复冻融
【有效期】5 年，-70℃以下保存
【相关产品】抗金玉兰酶单克隆抗体；抗三聚氰胺单克隆抗体；抗苯甲酸单克隆抗体；抗β-内酰胺酶单克隆抗体；抗碱性磷酸酯酶单克隆抗体