鼠抗丙溴磷单克隆抗体说明书

丙溴磷，分子式为C11H15BrClO3PS。纯品为淡黄色液体，20℃时，蒸汽压约为10-5mm汞柱，折光率1.5466。能与许多有机溶剂互溶。

鼠抗丙溴磷单克隆抗体,又名丙溴磷抗体，特异性强，灵敏度高，可应用于ELISA、层析、亲和柱检测，来源于Balb/c 小鼠IgG型；物理性状为液体；ELISA 效价为0.005M PBS 体系下1:200000 以上 ；IC50  为10ppb（µg/Kg）；缓冲液为0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂；-20℃以下储存，有效期3 年，避免反复冻融。

相关产品：23灭蝇胺EW 24噻菌灵EX 25嘧霉胺EY 26三唑醇EZ 27赤霉素FA 28三唑酮FB 29异菌脲FC 30氟节胺FD 31烯酰吗啉FE 32百草枯FF 33滴滴涕FG 34硫丹FH 35甲拌磷FI 36氧乐果FJ 37吡唑醚菌酯FK 38联苯菊酯FL 39戊唑醇FM 40三氯杀螨醇FN 41菊酯类FO 42噻虫嗪FP 43甲草胺FQ 45甲基异柳磷FS