鼠抗噻菌灵单克隆抗体说明书

噻菌灵是一种高效、广谱、内吸性杀菌剂，兼有保护和治疗作用。分子式C10H7N3S，能向顶传导，但不能向基传导。持效期长，与 苯并咪唑类杀菌剂有 交互抗性。主要用于蔬菜、水果类的防腐。噻菌灵属苯咪唑类杀菌剂，作用机制为抑制真菌有丝分裂过程中的微管蛋白的形成。

鼠抗噻菌灵单克隆抗体,又名噻菌灵抗体，特异性强，灵敏度高，可应用于ELISA、层析、亲和柱检测，来源于Balb/c 小鼠IgG型；物理性状为液体；ELISA 效价为0.005M PBS 体系下1:200000 以上 ；IC50为2ppb（µg/Kg）；缓冲液为0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂；-20℃以下储存，有效期3 年，避免反复冻融。

相关产品： 23灭蝇胺EW 25嘧霉胺EY 26三唑醇EZ 27赤霉素FA 28三唑酮FB 29异菌脲FC 30氟节胺FD 31烯酰吗啉FE 32百草枯FF 33滴滴涕FG 34硫丹FH 35甲拌磷FI 36氧乐果FJ 37吡唑醚菌酯FK 38联苯菊酯FL 39戊唑醇FM 40三氯杀螨醇FN 41菊酯类FO 42噻虫嗪FP 43甲草胺FQ 44丙溴磷FR 45甲基异柳磷FS