甲基对硫磷其化学式为6-甲基-4-(二甲氨 基)-3,5,10,12,12a-五羟基-1,11-二氧代-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-八氢-2-并四苯甲酰胺，密度为1.63 g/cm3，熔点在206-209ºC之间的一种黄色晶体粉末化合物。临床上属于四环类抗生素，具有良好的临床效果。

鼠抗甲基对硫磷单克隆抗体说明书

【中文名称】鼠抗甲基对硫磷单克隆抗体

【英文名称】Mouse Monoclonal Antibody Against Parathion Methyl

【货    号】LD-Ab0505

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgG

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:200000 以上

【IC50         】  1ppb（µg/Kg）

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4  不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下，3 年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗丁丙诺啡单克隆抗体；鼠抗百草枯单克隆抗体；鼠抗吗啡单克隆抗体；鼠抗多菌灵单克隆抗体；鼠抗甲霜灵单克隆抗体；鼠抗异丙威单克隆抗体