邻苯二甲酸二丁酯特异性，无色油状液体，可燃，有芳香气味。蒸汽压1.58kPa/200℃;闪点172℃;熔点-35℃;沸点340℃;溶 解性:水中溶解度0.04%(25℃)。易溶于乙醇、乙醚、丙酮和苯。

鼠抗邻苯二甲酸二丁酯特异性单克隆抗体说明书

【中文名称】鼠抗邻苯二甲酸二丁酯特异性单克隆抗体

【英文名称】Mouse Specific Monoclonal Antibody Against Dibutyl Phthalate

【货    号】LD-Ab305

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgG

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:200000 以上

【IC50         】  1ppb（µg/Kg）

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4  不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下，3 年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗邻苯二甲酸二丁酯特异性单克隆抗体；鼠抗邻苯二甲酸二丁酯单克隆抗体

邻苯二甲酸二丁酯特异性偶联全抗原说明书

【中文名称】邻苯二甲酸二丁酯特异性偶联全抗原

【英文名称】Dibutyl Phthalate Specificity-Protein Conjugate

【货    号】LD-Ag305

【蛋白载体】牛血清白蛋白/卵清白蛋白/匙孔血蓝蛋白BSA/OVA/KLH

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:30000以上

【免疫层析效价】 1:40以上，偶联比大于1:60

【蛋白浓度】5.0 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4无防腐剂

【储存条件】-20℃以下

【有效期】2年，避免反复冻融