抗甲砜霉素多残单克隆抗体说明书

【中文名称】抗甲砜霉素多残单克隆抗体

【英文名称】Anti-Chloramphenicols monoclonal antibody

【货    号】LD-KSS-1008-2

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgG2a

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:400000 以上

【IC50】0.4-0.5 ppb

【Elisa 灵敏度】0.1ppb

【胶体金灵敏度】25ppb，完全消线

【蛋白浓度】7.2mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4

【储存条件】-20℃以下

【有效期】3 年，避免反复冻融

【有效期】5 年，-70℃以下保存

【相关产品】抗氟苯尼考抗体；抗氯霉素抗体；抗甲砜霉素多残抗体；抗甲砜霉素抗体