抗多粘菌素E单克隆抗体说明书

【中文名称】抗多粘菌素E单克隆抗体

【英文名称】Anti-Polymyxin E monoclonal antibody

【货    号】LD-KSS-1058-2

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgG2a

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:400000 以上

【IC50】18-20 ppb

【Elisa 灵敏度】2ppb

【胶体金灵敏度】1000ppb，完全消线

【蛋白浓度】7mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4

【储存条件】-20℃以下

【有效期】3 年，避免反复冻融

【有效期】5 年，-70℃以下保存

【相关产品】】抗氨苄西林单克隆抗体；抗头孢噻呋单克隆抗体；抗头孢喹肟单克隆抗体；抗头孢匹林单克隆抗体；抗头孢氨苄单克隆抗体；抗潮霉素B单克隆抗体；抗杆菌肽单克隆抗体；抗多粘菌素B单克隆抗体；抗氨苄青霉素单克隆抗体；抗环孢菌素A单克隆抗体；抗甲氧氯普胺单克隆抗体；抗甲氧苄啶单克隆抗体；抗多粘菌素E单克隆抗体；