抗妥布霉素单克隆抗体说明书

【中文名称】抗妥布霉素单克隆抗体

【英文名称】Anti-Tobramycin monoclonal antibody

【货    号】LD-KSS-1016-2

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgG2a

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:400000 以上

【IC50】5ppb

【Elisa 灵敏度】0.5ppb

【胶体金灵敏度】5ppb，完全消线

【蛋白浓度】6mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4

【储存条件】-20℃以下

【有效期】3 年，避免反复冻融

【有效期】5 年，-70℃以下保存

【相关产品】抗卡那霉素抗体；抗庆大霉素抗体；抗阿米卡星抗体；抗链霉素抗体；抗安普霉素抗体；抗大观霉素抗体；抗妥布霉素抗体；抗新霉素抗体