抗邻苯二甲酸二丁酯单克隆抗体说明书

【中文名称】抗邻苯二甲酸二丁酯单克隆抗体

【英文名称】Anti-Dibutyl phthalate monoclonal antibody

【货    号】LD-SHJ-1003-2

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgG2a

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:400000 以上

【IC50】20 ppb

【Elisa 灵敏度】2ppb

【胶体金灵敏度】150ppb，完全消线

【蛋白浓度】6mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4

【储存条件】-20℃以下

【有效期】3 年，避免反复冻融

【有效期】5 年，-70℃以下保存

【相关产品】抗二苯甲酮单克隆抗体；抗邻苯二甲酸二丁酯特异性单克隆抗体；抗邻苯二甲酸二丁酯单克隆抗体；抗邻苯二甲酸二甲酯单克隆抗体；抗荧光增白剂KSN单克隆抗体